## PRODUTOS
DESC. NA SOLICITAÇÃO | DESC NO EMULTEC | REFERENCIA
Agulha de Sutura de Menisco | Sinpass Agulha | 1309227
ANCORA FASTFIT AJUSTAVEL | FASTFIT RAZEK 2.5 ADJUSTABEL FAB 15-25 | 500120030
Ancora Fastlock | FastFit 2.5,1.5 | 500120290/ 95
ANCORA | FASTFIT ANCHOR 2.5 FFA 22 - 25M | 500120090
Ancora Pushlock | FastFit Knotless | 500120310
Ancora Silverlock | FastFit Knotless | 500120310
Broca Retrograda | Flexdrill | 1293129
Brocas | FRESAS SHANON, CILINDRICAS, WEDGE, BRO | BSH00040101
Endobotton | Sinfix Button | 1256509
Fio guia do Parafuso | Fio guia | FGL08100
Fio guia do Parafuso | Fio Osseo | 2820250
Fresas | FRESAS SHANON, CILINDRICAS, WEDGE, BRO | BRB01S62008S
KEMIS | ULTRAKNIFE | 111510011
Kit Canula GM | Lock System | 11530001
Kit Canula GM | KIT CANULA PAIN FREE 100MM | 11180006
Kit Canula LockSystem | Lock System | 11530001
KIT CT LIGHT/ KIT CIRURGICO SISTEMA LIGHT | CT SURGERY | 111510005
Kit Suturador de Menisco ou FastFix 360 | Precision MR | 1268237
LAMAINA SHAVER PARTES MOLES /LAMINAS SINOVIAL | CANULA MICRO AMC 2.4/4.5F | 891630000
LAMAINA SHAVER PARTES OSSEA | OSSEA | 892510000
Lamina beaver/bisturi | Lamina de bisturi | 930330100
Lamina Especial | Stalk blade | 930330300
Micro Serra | LAMINA P MICRO SERRA SS009K 35 | 792790100
Parafuso Chanfrado | Parafuso Tool vip | SSL125016
Parafuso de Artrorrise | Parafuso Bioplan | BRSBIOP1016P
Parafuso de Artrorrise | Parafuso Orbitron | 875000010
Parafuso de Artrorrise | Parafuso Interscrew | TI046.0010.014
Parafuso de Interferência ou Parafuso Bio | PF INTERF SINFIX PLDL 07X25 | 1188955
Parafuso dupla rosca 7.0 | Parafuso Tool pro | SOS170100C
Parafuso dupla rosca 7.0 | Parafuso dupla rosca RAZEK | 500070900
Parafuso Subtalar | Parafuso Bioplan/Orbitron/Interscrew | BRSBIOP1016P
PARAFUSO TOOL 4,0/ | PARAF TOOL EM TIT DE 4.0 X 10 MM | SOS140010P
PARAFUSO VIT TOOL/ TOOL SCREW |  | STO122010PS
Pinça passadora | Hookup | 1294447
Placa Extensora ou Extensor de Button | EXTENSOR TITANIO SINFIX BUTTON | 1262286
PONTEIRA DE RADIOFREQUENCIA | PONTEIRA DESCARTAVEL SHELL 90 | 881220000
PONTEIRA DISSECTORA | DISSECTOR | 5400001
Serra Sagital | LAMINA SAGITAL | S160323051
MINI FIXADOR ARTICULADO | MINI FIXADOR ARTICULADO | 301030021
FIXADOR EM TIT OCX P L 1.9X250 | FIXADOR EM TIT OCX P L 1.9X250 | 1600192500
FIO DE ALTA RESISTENCIA | FIO DE SUTURA TRANCADA C 2AGULHAS SURTUFIX | 234251090
PARAFUSO HEBERT | PARAFUSO CANULADO R CURTA 3.0X30 | 500032100
FITA DE ALTA RESISENCIA | FITA UHMWPE 100CM BRANCA E PRETA DE 2,0MM COM AGULHA | 33320B
kit canula/kir tm action | KIT CANULA CT SURGERY | 111510005
CANULA | CANULA ARTROSCOPICA 8.5X90MM | 1252471
ANCORA METALICA | ANCORA TI S.A 5.0 SINFIX S/AGU | 1252569
CABEÇA RADIO MODULARES. | PROTESE PARCIAL PARA CABECA DE RADIO 19 X 09 | 323019009
GRAMPO AGRAFE | GRAMPO TITANFIX 20X10X8MM | 1100200100
FAST FIT RAZeK 2,5 FAB BUTTON | FASTFIT RAZEK 2.5 ADJUS FPC 15-36 | 500120022
ADSION | BETAMIX GEL 3.0 ML | ABG03
FLASH CUT | PONTEIRA FLUSH CUT RETO 45X3MM | 881460010
Shaver ortomedical 2.9 partes moles / óssea | CANULA MD AGRES F RAD 2.9X90MM | 40032904ZA03
osteovac | autograv | 101009002
PLACA ESCADA | PLACA OSTEOTOMIA DE CALCANHAR | 500090140
PLACA DE FUSAO MTC | PLACA PARA FUSAO DE METATARSO CUNEIRFOME 5 FUROS D | 500090660
Shaver mini ortomedical 2.9 | CANULA MD AGRES F RAD 2.9X90MM | 40032904ZA03

## RETIFICADOS POR LAHYS
, | SEMELHANTE NO EMULTEC | REFERENCIA | OBSERVAÇÕES
ADHESION | BETAMIX GEL 3.0 ML | ABG03 | ADHESION = é um biomaterial inovador de uso cirúrgico que atua simultaneamente como agente antiaderente (antifibrótico) e hemostático. Ele é totalmente bioabsorvível e auxilia no controle rápido de sangramentos brandos (venosos e capilares) enquanto previne aderências pós-operatórias. Dependendo da região e representante podemos substituir por BETAMIX GEL 3.0 ML = é um gel estéril, biocompatível e reabsorvível à base de ácido hialurônico. Ele atua como uma barreira física temporária em procedimentos cirúrgicos para prevenir ou reduzir a formação de aderências e fibroses internas durante a cicatrização. Sempre verificar com o representante antes de cotar essa substituição.
ANCORA FASTFIT | FASTFIT ANCHOR 2.5 FFA 22 - 25M | 500120090 | ANCORA FASTFIT = é um pequeno implante cirúrgico utilizado para fixar novamente tendões ou ligamentos rompidos ao osso. Ela atua como uma "ponte" ou ponto de ancoragem, permitindo que o tecido seja costurado firmemente para que o corpo consiga cicatrizar a lesão. FASTFIT ANCHOR 2.5 FFA 22 - 25M = é indicada para utilização em procedimentos cirúrgicos ortopédicos artroscópicos ou convencionais nos membros superiores e inferiores, nos quais a sutura é utilizada para unir tecidos moles como ligamentos, tendões ou cápsulas articulares ao osso.
ANCORA FASTFIT AJUSTAVEL | FASTFIT RAZEK 2.5 ADJUSTABEL FAB 15-25 | 500120030 | FASTFIT RAZEK 2.5 ADJUSTABEL : é um implante cirúrgico ortopédico (âncora) usado para fixar tecidos moles (como tendões e ligamentos) ao osso. Ele possui um mecanismo com fio de sutura ajustável, permitindo ao cirurgião controlar e tensionar com precisão a distância entre o osso e o tecido durante o reparo.É frequentemente aplicado em procedimentos de:Ombro: Reparo de ruptura do manguito rotador ou luxação acromioclavicular.Joelho: Reconstrução ligamentar (como LCA e LCP).Tornozelo: Reparo do tendão de Aquiles.
ANCORA FASTLOCK | FASTFIT KNOTLESS | 500120310 | ANCORA FASTLOCK = é um tipo de implante utilizado na área de ortopedia e medicina esportiva para fixar tendões e ligamentos ao osso. Fabricada em PEEK (um polímero de alta resistência), ela é essencial em cirurgias de reparo articular, como lesões no ombro e no joelho. Técnica sem nó (Knotless): A âncora já vem carregada com fitas de alta resistência. Ela fixa o tecido diretamente ao osso utilizando pressão e rosca, sem a necessidade de dar nós. Isso reduz o tempo cirúrgico e evita a irritação de tecidos moles.Aplicações: É frequentemente aplicada em técnicas de reforço ligamentar interno (ILA - Internal Ligament Augmentation) e reparos tendíneos (como lesões do manguito rotador). FASTFIT KNOTLESS = é um tipo de âncora cirúrgica ortopédica (sem nó) utilizada para fixar tecidos moles (como ligamentos e tendões) diretamente ao osso. Desenvolvido pela Razek, ele elimina a necessidade de o cirurgião dar nós manuais, agilizando o procedimento e garantindo um reparo mais seguro e tensionado. Onde é usado: Cirurgias artroscópicas ou convencionais no ombro (ex: manguito rotador), cotovelo, pé e tornozelo (ex: tendão de Aquiles).Função: Permite a estabilização, reparo e reconstrução de tecidos lesionados.
ANCORA METALICA | ANCORA TI S.A 5.0 SINFIX S/AGU | 1252569 | ANCORA METALICA = Em ortopedia e cirurgias de medicina esportiva, é um pequeno implante (geralmente de titânio) usado para fixar tendões ou ligamentos rompidos de volta ao osso. Como funciona: O dispositivo é rosqueado ou cravado no osso e possui fios de sutura muito resistentes (feitos de polietileno de alta resistência) presos a ele. O cirurgião usa esses fios para "costurar" e tracionar o tendão para o seu local de origem.Indicações: É o principal dispositivo utilizado em cirurgias minimamente invasivas (artroscopias) para reparos no manguito rotador (ombro) e reconstrução de ligamentos do joelho ou tornozelo. ANCORA TI S.A 5.0 SINFIX = é um implante cirúrgico ortopédico de titânio. Seu propósito principal é fixar tendões e ligamentos aos ossos durante cirurgias de reparação, atuando como um suporte temporário até que o tecido lesionado cicatrize e se integre novamente ao osso. É frequentemente utilizada em procedimentos ortopédicos de ombro (como no manguito rotador), quadril, joelho, cotovelo e tornozelo. O modelo "5.0" refere-se ao seu diâmetro de 5 milímetros. Material: Liga de titânio biocompatível (ASTM F136).Fixação: Possui fios de sutura de alta resistência para manter os tecidos firmemente no lugar.
ANCORA PUSHLOCK | SINPASS AGULHA | 1309227 | ANCORA PUSHLOCK = é um tipo de implante utilizado em cirurgias ortopédicas (principalmente em artroscopias de ombro, joelho, quadril e tornozelo) para reconectar tendões e ligamentos ao osso. O principal diferencial desse dispositivo é permitir a fixação e o ajuste de tensão do tecido sem a necessidade de dar nós cirúrgicos. SINPASS AGULHA = É um dispositivo médico estéril, de uso único (proibido o reprocessamento), utilizado para perfurar tecidos moles e passar fios de sutura cirúrgica através de ligamentos ou meniscos. É muito comum em procedimentos minimamente invasivos no joelho e no ombro (medicina esportiva). Sempre verificar com o representante antes de cotar essa substituição.
ANCORA SILVERLOCK | FASTFIT KNOTLESS | 500120310 | ANCORA SILVERLOCK = é um pequeno implante ortopédico utilizado para fixar tendões e ligamentos ao osso. Geralmente utilizada em cirurgias minimamente invasivas (artroscopias) no ombro, joelho, mão e punho, sua principal função é manter o tecido na posição correta até a cicatrização completa. Fixação sem nós: Muitos modelos dispensam a necessidade de dar nós cirúrgicos manuais, reduzindo o tempo de cirurgia e aumentando a segurança e estabilidade da sutura.Ajuste de tensão: Permite que o cirurgião visualize e ajuste a tensão do tecido mole com precisão antes de fixar o implante definitivamente no osso.Materiais: São fabricadas em materiais biocompatíveis e de alta resistência (como titânio ou PEEK) ou materiais absorvíveis, que são substituídos pelo crescimento ósseo com o tempo. Desenvolvida principalmente pela Arthrex, a SwiveLock é um dos sistemas mais amplamente utilizados na medicina esportiva e ortopedia para reparos como os do manguito rotador. FASTFIT KNOTLESS = explicado na coluna D linha 5.
BROCA RETROGRADA | FLEXDRILL | 1293129 | BROCA RETROGRADA = é um instrumento cirúrgico ortopédico de alta precisão utilizado na medicina esportiva. Ela foi projetada para fazer a perfuração e a modelagem de túneis ósseos no sentido de "dentro para fora" (retrógrado). Esse método preserva a articulação e é essencial em cirurgias minimamente invasivas, como na reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) no joelho. FLEXDRILL = é uma broca retrógrada e ajustável usada na ortopedia, principalmente em cirurgias de joelho por artroscopia. Ele serve para criar os túneis ósseos no fêmur e na tíbia durante a reconstrução de ligamentos, como o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) ou Posterior (LCP).
BROCAS | FRESAS SHANON, CILINDRICAS, WEDGE, BRO | BSH00040101 | BROCAS = são instrumentos cirúrgicos de alta precisão, semelhantes às brocas convencionais, acopladas a motores cirúrgicos. Elas são essenciais para perfurar e moldar o tecido ósseo durante cirurgias, permitindo a colocação de parafusos, placas de fixação e próteses. FRESAS SHANON, CILINDRICAS, WEDGE = são instrumentos cirúrgicos de precisão utilizados principalmente em procedimentos ortopédicos minimamente invasivos (especialmente cirurgias do pé e tornozelo). Elas servem para cortar, desbastar, remodelar e realizar osteotomias (cortes ósseos) sem a necessidade de grandes incisões.
CABEÇA RADIO MODULARES | PROTESE PARCIAL PARA CABECA DE RADIO 19 X 09 | 323019009 | CABEÇA RADIO MODULARES: são implantes ortopédicos (próteses) usados para substituir a cabeça do rádio, o osso do antebraço que compõe a articulação do cotovelo. O termo "modular" significa que a prótese é composta por partes separadas e ajustáveis (a cabeça e a haste/colo).Para que servem?Fraturas Complexas: São indicadas quando o osso sofre múltiplas fraturas (cominutivas) e não pode ser reconstruído com placas e parafusos.Estabilização do Cotovelo: Evitam que o cotovelo fique instável e restauram a biomecânica para os movimentos de girar a mão para cima e para baixo (prono-supinação). PROTESE PARCIAL PARA CABECA DE RADIO 19 X 09 : é um implante ortopédico de metal (geralmente titânio) usado para substituir a cabeça do rádio no cotovelo. As medidas indicam uma cabeça com \(19\text{ mm}\) de diâmetro e \(9\text{ mm}\) de espessura Para que serve? O rádio é um dos ossos do antebraço e sua parte superior (a cabeça do rádio) é fundamental para girar a mão e dobrar o cotovelo. A prótese substitui a peça óssea original para:Restaurar a anatomia: Mantém o comprimento e o alinhamento do osso.Devolver estabilidade: Ajuda a segurar a articulação do cotovelo.Evitar desgaste: Restaura os movimentos de flexão, extensão e giro (pronação e supinação).
CANULA | CANULA ARTROSCOPICA 8.5X90MM | 1252471 | CANULA : é um tubo fino e oco essencial, principalmente, em cirurgias minimamente invasivas (como a artroscopia). Ela cria um canal de acesso seguro através da pele e músculos, permitindo que o cirurgião insira ou remova instrumentos, câmeras, implantes e fios de sutura sem danificar os tecidos adjacentes.Saiba mais sobre como elas atuam:Artroscopia (Ombro, Joelho, Quadril): São os exemplos mais comuns. O tubo é inserido na articulação para permitir a passagem de pinças e a entrada/saída de líquidos para irrigação e limpeza da área.Medicina da Dor: Existem cânulas específicas utilizadas em procedimentos guiados por imagem (como raios-X ou ultrassom) para bloqueios nervosos ou infiltrações na coluna vertebral.Vias de Acesso e Fixação: Servem para guiar o posicionamento preciso de parafusos e pinos ósseos durante a cirurgia, protegendo os tecidos moles ao redor. CANULA ARTROSCOPICA 8.5X90MM: é um tubo oco e cilíndrico, fundamental em cirurgias ortopédicas minimamente invasivas por vídeo. Ela atua como um "túnel" ou portal de entrada, permitindo inserir e remover instrumentos (como pinças e câmeras) com segurança, protegendo os tecidos moles e a pele contra danos durante o procedimento.Ela é projetada com algumas características específicas:Visibilidade: Muitas são translúcidas, permitindo que o médico visualize a posição dos fios de sutura e implantes.Fluxo de líquidos: Geralmente possuem entradas laterais com torneiras para irrigação ou aspiração de fluidos articulares.Design de fixação: Podem ter roscas externas para se manterem presas na posição correta e afastar tecidos.Membranas de vedação: Evitam que a água (soro fisiológico) utilizada para distender a articulação vaze.
ENDOBUTTON | SINFIX BUTTON | 1256509 | ENDOBUTTON: é um pequeno implante de titânio utilizado na ortopedia para fixar enxertos de tendões ou ligamentos ao osso. Ele funciona como uma âncora ou "botão" que trava o enxerto com máxima segurança. É muito comum em cirurgias minimamente invasivas de joelho, como a reconstrução do LCA (Ligamento Cruzado Anterior).Seu uso na medicina esportiva e ortopedia se destaca por algumas vantagens práticas:Fixação cortical: O botão fica apoiado do lado de fora do osso (na cortical), oferecendo resistência firme e impedindo que o enxerto se solte durante a tração.Técnica minimamente invasiva: Permite a fixação endoscópica, evitando a necessidade de cortes grandes ou incisões laterais adicionais na perna.Versatilidade: Pode ser usado em conjunto com placas de fixação em traumas e existem versões ajustáveis que facilitam o tensionamento exato pelo cirurgião durante a operação. SINFIX BUTTON : é um dispositivo cirúrgico utilizado em ortopedia para a fixação de tendões e ligamentos ao osso. Ele é aplicado principalmente em cirurgias reconstrutivas do joelho, como na reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e do Ligamento Cruzado Posterior (LCP). Principais características: Fixação Extracortical: O botão fica posicionado na parte externa do osso, servindo como uma "trava" para segurar o enxerto (tendão) no lugar dentro do túnel ósseo. Material ultra-resistente: É composto por uma placa metálica (geralmente titânio) acoplada a um laço de polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE). Sem nós: O design inteligente permite o travamento do laço de forma segura sem a necessidade de dar nós cirúrgicos. Versão Ajustável: Permite que o cirurgião regule o tamanho do laço para garantir que o enxerto fique perfeitamente posicionado e preencha todo o túnel ósseo.
FAST FIT RAZEK 2,5 FAB BUTTON | FASTFIT RAZEK 2.5 ADJUS FPC 15-36 | 500120022 | FAST FIT RAZEK 2,5 FAB BUTTON : é um dispositivo médico implantável usado em cirurgias ortopédicas e traumatológicas. Ele serve para fixar tecidos moles (como tendões e ligamentos) ao osso ou para unir estruturas ósseas.Principais características:Indicações: É muito utilizado em cirurgias para reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) ou Posterior (LCP) do joelho, além de reparos em ombros e tornozelos.Design: É composto por um pequeno botão (placa cortical) de perfil baixo e um sistema de sutura trançada de alta resistência.Ajustabilidade: O sistema possui um laço ajustável que permite ao cirurgião controlar com precisão a tensão final e a posição do enxerto dentro do túnel ósseo.Fixação: O "botão" fica preso na parte externa do osso (fixação cortical), garantindo estabilidade e permitindo que o corpo cicatrize o tecido no local correto.
FIO DE ALTA RESISTENCIA | FIO DE SUTURA TRANCADA C 2AGULHAS SURTUFIX | 234251090 | FIO DE ALTA RESISTENCIA : são fios de sutura não absorvíveis, compostos por materiais ultrarresistentes (como o polietileno de ultra-alto peso molecular) trançados para oferecer máxima durabilidade e suporte. Eles evitam o rompimento ou afrouxamento dos nós sob forte tensão muscular ou articular.Eles são amplamente utilizados em cirurgias de medicina esportiva (reconstrução de ligamentos e tendões) e traumatologia ortopédica para:Reparo de rupturas e lesões: Fixação de tendões ao osso (como o manguito rotador no ombro ou o tendão de Aquiles) e reparos em ligamentos.Ancoragem: Utilizados em conjunto com âncoras ósseas para promover uma fixação altamente estável e segura. Exemplos comuns dessa tecnologia incluem produtos como o FiberWire ou o Sutur'link. Observação: Não confunda esses fios de sutura com os Fios de Kirschner (conhecidos como Fios K), que são hastes metálicas rígidas utilizadas para alinhar ou estabilizar fraturas ósseas. FIO DE SUTURA TRANCADA C 2AGULHAS SURTUFIX : O Suturfix é um fio de sutura cirúrgica de alta performance, fabricado em polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE) trançado. Ele é não absorvível (ou seja, não é digerido pelo corpo) e projetado para suportar tensões extremas. A versão "com 2 agulhas" acompanha duas agulhas cirúrgicas acopladas em cada extremidade do fio.Para que serve?É amplamente utilizado em procedimentos ortopédicos e de medicina esportiva. Suas principais indicações incluem:Reparos de tendões e ligamentos.Cirurgias de ombro (ex: manguito rotador) e joelho.Reparos de menisco.Fixação de tecidos moles a âncoras ósseas.Características PrincipaisAlta resistência: O material em UHMWPE garante que o fio não se rompa ou arrebente ao tensionar nós cirúrgicos difíceis.Textura: Por ser trançado e possuir tecnologia de deslizamento, ele facilita o manuseio médico sem emaranhar.Agulhas: O formato com duas agulhas (frequentemente curvas ou retas, dependendo da técnica) é ideal para dar pontos de ancoragem ou costuras em "alça" e "chuleio" sem precisar cortar o fio durante o procedimento.
FIO GUIA DO PARAFUSO | FIO GUIA | FGL08100 | FIO GUIA: é um fio metálico fino, geralmente de aço inoxidável ou nitinol, usado como uma "estrada" para orientar o cirurgião. Ele serve para criar a trajetória exata por dentro do osso, guiando a passagem de brocas, parafusos e hastes.Suas principais características e usos incluem:Precisão: Permite que o médico posicione implantes canulados (ocos por dentro) com segurança milimétrica, geralmente com o auxílio de um aparelho de Raio-X em tempo real (fluoroscopia).Minimiza danos: Por ser fino, reduz o trauma aos tecidos e ao osso ao estabelecer a rota correta antes de usar instrumentos maiores.Tipos comuns: Podem ser lisos ou com pontas especiais, como roscadas ou com "oliva" (uma pequena saliência), que ajudam a tracionar fragmentos ósseos ou impedir que o fio saia do lugar durante a cirurgia.Frequentemente, esses fios fazem parte de sistemas de fixação mais complexos ou são usados temporariamente durante a cirurgia. Um dos tipos mais famosos de fios utilizados na ortopedia é o Fio de Kirschner (ou Fio K), que pode atuar como guia ou como fixador definitivo para manter ossos fraturados no lugar durante a cicatrização.
FIO GUIA DO PARAFUSO | FIO OSSEO | 2820250 | EXPLICADO NA COLUNA D LINHA 16
FITA DE ALTA RESISENCIA | FITA UHMWPE 100CM BRANCA E PRETA DE 2,0MM COM AGULHA | 33320B | EXPLICADO NA COLUNA D LINHA 15
FIXADOR EM TIT OCX P L 1.9X250 | FIXADOR EM TIT OCX P L 1.9X250 | 1600192500 | FIXADOR EM TIT OCX: é um dispositivo ortopédico usado para alinhar, estabilizar ou corrigir deformidades ósseas. A sigla refere-se à OCX Implantes, fabricante brasileira de produtos cirúrgicos. O titânio é escolhido por sua alta resistência e compatibilidade com o corpo humano.
FLASH CUT | PONTEIRA FLUSH CUT RETO 45X3MM | 881460010 | FLUSH CUT : O termo "Flush Cut" (ou corte nivelado) na ortopedia refere-se à ressecção ou ao corte exato de uma saliência óssea ou de materiais cirúrgicos, deixando a superfície completamente plana e alinhada ao tecido adjacente.Na ortopedia e em cirurgias de coluna, o termo está fortemente associado ao uso de ponteiras e consumíveis cirúrgicos de alta precisão.O que é a Ponteira Flush Cut?É um dispositivo de OPME (Órtese, Prótese e Materiais Especiais) amplamente utilizado em procedimentos minimamente invasivos (como artroscopias e cirurgias de coluna).Ação Combinada: Realiza corte, coagulação, ablação e cauterização de tecidos simultaneamente.Controle de Fluidos: Possui sistemas integrados de irrigação (por gravidade) e aspiração controlados diretamente pelo cirurgião. Isso mantém o campo cirúrgico limpo e desobstruído.Vantagens: A ponta ultrafina e o controle preciso reduzem a pressão necessária da mão do cirurgião, minimizando o inchaço pós-operatório e preservando as estruturas ao redor.Angulações: Estão disponíveis em modelos retos, angulados a \(45^{\circ }\) ou em curva, para facilitar o acesso a regiões de difícil anatomia.Aplicações ClínicasOsteotomias: Cortes ósseos precisos.Debridação e ressecção: Remoção de osteófitos (bicos de papagaio) ou tecidos moles inflamados.Cirurgias Minimamente Invasivas: Proporciona visão clara do campo operatório sem causar sangramentos severos em áreas altamente vascularizadas.Para entender mais sobre as especificações técnicas, modelos retos e angulados, ou verificar o catálogo de produtos, consulte as diretrizes de instrumentação da Ponteira Flush Razek.
FRESAS | FRESAS SHANON, CILINDRICAS, WEDGE, BRO | BRB01S62008S | EXPLICADO NA COLUNA D LINHA 10
GRAMPO AGRAFE | GRAMPO TITANFIX 20X10X8MM | 1100200100 | GRAMPO AGRAFE : Na ortopedia, os grampos (ou agrafes) são implantes cirúrgicos usados para unir, estabilizar e comprimir fragmentos ósseos ou fixar tecidos moles ao osso. Eles substituem ou complementam placas, parafusos e fios metálicos, promovendo uma fixação rígida e facilitando a consolidação.Principais AplicaçõesCorreções nos pés e mãos: Muito utilizados em cirurgias de joanete (osteotomias como Akin ou Moberg) e artrodeses.Reparo de tendões e ligamentos: Usados para fixar tecidos moles (como ligamentos) diretamente ao osso.Fixação de fraturas: Ajudam a estabilizar pequenos fragmentos ósseos de forma rápida.Materiais UtilizadosTitânio: Altamente biocompatível, não magnético e oferece excelente resistência com baixo peso.Nitinol (Liga de Níquel-Titânio): Conhecido como "metal com memória". Quando aquecido à temperatura corporal, ele contrai ativamente, garantindo uma compressão contínua no local da fratura.Vantagens ClínicasPerfil baixo: Menos volume sob a pele, reduzindo a irritação dos tecidos moles ao redor.Compressão ativa: Especialmente os modelos com memória elástica, que aplicam força constante para manter os ossos unidos durante a cicatrização.Rapidez cirúrgica: Simplificam o tempo de procedimento e diminuem o trauma aos tecidos. Para mais informações técnicas, consulte catálogos de fornecedores de materiais ortopédicos, como a GMReis. GRAMPO TITANFIX : Na ortopedia, os grampos de fixação de titânio (como os da linha Titanfix/Titanflex) são implantes superelásticos e biocompatíveis usados para estabilizar osteotomias, fraturas de pequenos fragmentos e reinserções ligamentares. Eles fornecem compressão ativa contínua no local da lesão, acelerando a consolidação óssea. Principais IndicaçõesOsteotomias e correções: Correções no pé, como joanete (hallux valgus) e procedimentos de Lapidus.Artrodeses: Fusão de pequenas articulações (mãos, pés e tornozelo).Fixação de partes moles: Reinserção de rupturas de tendões e ligamentos no osso (ex.: ombro, joelho e tornozelo).Fraturas: Estabilização de pequenos fragmentos ósseos sem a necessidade de grandes placas ou parafusos. Como Funcionam?Memória de forma e compressão: Fabricados em ligas de titânio ou Nitinol, esses grampos são desenhados para aplicar uma força de compressão bi-cortical constante assim que são implantados.Tamanhos variados: Disponíveis em múltiplos perfis e tamanhos (ex.: 10 mm a 30 mm de comprimento) para acomodar a anatomia de diferentes articulações e ossos.
KEMIS | ULTRAKNIFE | 111510011 | KEMIS : O KEMIS é uma linha de dispositivos cirúrgicos de corte (microfacas) de uso único e estéreis, projetados especificamente para a liberação e secção de tecidos moles na ortopedia e traumatologia. Ele permite cortes precisos com incisões muito menores, preservando os tecidos ao redor.Como funcionaSonovisibilidade: O dispositivo é visível sob ultrassom, permitindo que o cirurgião monitore o corte em tempo real.Aletas protetivas: O design anatômico protege nervos, tendões e músculos contra cortes acidentais.Benefícios: Incisões menores (entre 3 mm e 15 mm), recuperação pós-operatória mais rápida e menor tempo de anestesia.Principais AplicaçõesO sistema é dividido em modelos específicos para diferentes indicações:Kemis H1: Utilizado para a liberação do nervo na Síndrome do Túnel do Carpo.Kemis H3: Utilizado no tratamento da tenossinovite estenosante (dedo em gatilho), além de atuar em quadros de epicondilite lateral (cotovelo de tenista) e síndrome compartimental. ULTRAKNIFE : O Ultraknife é uma faca cirúrgica descartável de alta precisão indicada para liberar tecidos moles, sendo amplamente utilizada em procedimentos ortopédicos para descompressão de nervos, tendões e músculos. Fabricado pela REACT Technology, o dispositivo é reconhecido por seu design ergonômico que oferece maior segurança e controle ao cirurgião.Principais Características e IndicaçõesAplicações Comuns: Cirurgias minimamente invasivas para síndrome do túnel do carpo, liberação de gatilho e outras neuropatias compressivas.Design Ergonômico: Possui curvaturas (superiores e inferiores) que facilitam a precisão em espaços anatômicos restritos.Modelos Disponíveis: É fornecido em diferentes tamanhos (ex: Mini, SM, MED, LG) para adequação à espessura e ao tipo de tecido a ser seccionado.Segurança: Produto de uso único que elimina o risco de contaminação cruzada e garante a afiação ideal para o corte.Para mais informações sobre especificações técnicas e portfólio completo, consulte o portal oficial da REACT Technology.
KIT CANULA GM | LOCK SYSTEM | 11530001 | KIT CANULA GM : O termo "Kit Cânula GM" na ortopedia geralmente se refere aos conjuntos de cânulas de bloqueio de nervos periféricos e plexos ou cânulas utilizadas em cirurgias de coluna vertebral, muito associadas aos instrumentais fornecidos por fabricantes de renome na área como a GMReis.Aplicações PrincipaisBloqueios Analgésicos: Utilizadas para a injeção de soluções anestésicas no controle da dor crônica ou no pós-operatório ortopédico.Posicionamento Guiado: São introduzidas com o auxílio de ultrassom, fluoroscopia (Raio-X) ou neuroestimulação, garantindo precisão ao atingir o nervo alvo sem lesar estruturas adjacentes.Acesso Mínimo: Facilitam procedimentos minimamente invasivos na coluna ou articulações.Características ComunsEcogenicidade: Pontas e corpo projetados para melhor visibilidade e reflexão durante exames de imagem.Estimulação Elétrica: Permite confirmar a localização motora do nervo antes da administração do medicamento.Esterilização: São produtos descartáveis, estéreis e de uso único.Para acessar os catálogos completos com as especificações técnicas exatas, modelos e tamanhos, consulte o catálogo de materiais médicos da GMReis. Esses produtos são de uso exclusivo e restrito a médicos especialistas. LOCK SYSTEM : Na ortopedia, o termo "Lock System" pode se referir a três tecnologias diferentes, dependendo do contexto da sua busca:Kit para Tratamento da Dor (Bloqueio): Um conjunto de materiais cirúrgicos usado para bloqueios de nervos periféricos, infiltrações ou viscossuplementação. Ele permite a injeção guiada (por ultrassom ou escopia) de anestésicos e ácido hialurônico para aliviar dores crônicas ou articulares.Próteses (Shuttle Lock): O sistema de travamento por pino ("shuttle lock") conecta o coto do paciente ao encaixe da prótese de membro inferior, garantindo segurança e evitando que ela se solte.Sistemas de Osteossíntese (Placas e Parafusos): Kits de fixação óssea (frequentemente chamados de placas bloqueadas) onde os parafusos são travados diretamente na placa, conferindo estabilidade rígida em cirurgias de fraturas.
KIT CANULA GM | KIT CANULA PAIN FREE 100MM | 11180006 | KIT CANULA PAIN FREE : O Kit Cânula Pain Free (como o Pain Free Plus) é um conjunto médico minimamente invasivo usado na ortopedia e tratamento da dor. Ele permite o acesso seguro à coluna (cervical, dorsal e lombar) ou nervos periféricos para injeções anestésicas, medicamentos ou bloqueios visando o alívio da dor.Como funciona na práticaO kit é projetado para guiar o médico especialista (ortopedista, anestesiologista ou neurocirurgião) até a região exata do nervo causador do desconforto.Visualização de Alta Precisão: Suas agulhas possuem pontas ecogênicas, otimizadas para serem visualizadas com clareza através de ultrassom.Controle e Segurança: Permite a aplicação percutânea e o bloqueio de estímulos dolorosos (como na dor crônica) sem interferir nas funções vitais do paciente.Estimulação Elétrica: Geralmente, os componentes do kit contam com agulhas testadas para estímulo motor/sensitivo com a ajuda de neuroestimuladores, garantindo que o local correto seja tratado.Componentes comuns do KitA composição padrão iNeck (ou similares) costuma incluir:Agulhas de punção (ex: 21G x 150mm)Injetor/seringa graduada para medicaçãoExtensores e conectores (como o Macho Luer Lock) para distribuição fluida.
KIT CANULA/KIR TM ACTION | CT SURGERY | 111510005 | KIT CANULA/KIR TM ACTION : O Kit Cânula TM Action é um conjunto de instrumentais cirúrgicos de uso único, estéreis, desenvolvidos especificamente para procedimentos minimamente invasivos e artroscopias na ATM (Articulação Temporomandibular). Ele fornece ao cirurgião os meios para acessar a cavidade articular e realizar reparos precisos com segurança.Para que serveNa área de bucomaxilofacial e ortopedia, o kit é utilizado para o tratamento de disfunções da ATM. Suas funções incluem:Manipulação e visualização de tecidos moles na articulação.Remoção de aderências e fibroses que limitam a abertura da boca.Liberação e sutura/ancoragem do disco articular.Lixamento/aplainamento e remoção de osteófitos (bicos de papagaio) na fossa articular.Composição comum do KitO kit é composto por um conjunto de instrumentos fabricados em aço inoxidável e polímeros, que geralmente inclui:Cânula e Trocarte: Para criar a via de acesso à articulação.Faca Banana / Meniscótomo: Usados para incisões e pequenos cortes nas estruturas articulares.Aplainador: Para nivelar irregularidades na fossa articular.Gancho Raspador / Cureta: Utilizados para raspar e limpar superfícies, removendo aderências ou osteófitos.Tampa da Cânula: Para vedar a entrada e controlar o fluxo de fluidos durante a cirurgia.Fabricantes como a Traumec (linha TM Action) e Techtools fornecem diferentes variações (básico, intermediário ou completo) dependendo da complexidade do procedimento. É um produto descartável e de uso exclusivo em ambiente cirúrgico hospitalar. CT SURGERY: Na ortopedia, o termo CT Surgery (ou Computed Tomography) refere-se ao uso de Tomografia Computadorizada para o planejamento pré-operatório. Além disso, CT Surgery é o nome comercial de um kit cirúrgico focado em procedimentos minimamente invasivos de descompressão, como a síndrome do túnel do carpo.As aplicações da CT (Tomografia) e do Kit CT Surgery na área incluem:Planejamento de Fraturas Complexas: A tomografia computadorizada cria imagens 3D de alta resolução, permitindo ao cirurgião avaliar fraturas articulares complexas (ex: tornozelo, joelho, punho) antes da cirurgia.Kit de Descompressão (CT Surgery): É um conjunto de instrumentais utilizado para a liberação do ligamento transverso do carpo, indicado para tratar a Síndrome do Túnel do Carpo. Esta técnica minimamente invasiva utiliza cânulas e dilatadores para reduzir incisões, promovendo uma recuperação mais rápida e menor dor pós-operatória.
KIT CT LIGHT/ KIT CIRURGICO SISTEMA LIGHT | CT SURGERY | 111510005 | KIT CT LIGHT/ KIT CIRURGICO SISTEMA LIGHT: O Sistema CT Light é um kit cirúrgico minimamente invasivo de uso único utilizado na ortopedia e cirurgia da mão. Ele é projetado especificamente para a liberação do ligamento do túnel do carpo, permitindo o procedimento através de pequenas incisões, o que reduz o trauma tecidual e acelera a recuperação.Composição do KitGeralmente, o conjunto é fornecido estéril (embalagem em blister duplo) e é composto por instrumentais de alta precisão e complexidade geométrica:Instrumental CT Light: Dispositivo principal para a liberação do ligamento transverso do carpo.Guia de Proteção: Auxilia no isolamento do tecido, evitando danos não intencionais.Garra ou Afastador: Melhora a visualização e o controle do campo cirúrgico durante a incisão.Luva de Artroscopia: Oferece proteção estéril durante a execução do procedimento.Principais VantagensMinimamente Invasivo: Evita a necessidade de incisões cirúrgicas de grande extensão na palma da mão.Precisão e Segurança: O desenho dos instrumentos (isoladores e guias) previne lesões em estruturas nervosas e vasculares adjacentes.Padronização: Garante que o cirurgião utilize os instrumentos ideais e perfeitamente afiados para a ressecção do ligamento em cada procedimento.
KIT SUTURADOR DE MENISCO OU FASTFIX 360 | PRECISION MR | 1268237 | KIT SUTURADOR DE MENISCO OU FASTFIX 360 : O Fast-Fix 360 (da Smith & Nephew) é um sistema de sutura meniscal all-inside (toda dentro do joelho) de referência na ortopedia. Ele permite o reparo rápido, seguro e minimamente invasivo de lesões no menisco por vídeoartroscopia, eliminando a necessidade de cortes adicionais ou nós intra-articulares.Como FuncionaO kit pré-carregado utiliza duas pequenas âncoras de material biocompatível (geralmente PEEK) unidas por um fio de sutura de alta resistência.Inserção: O dispositivo é introduzido no joelho através de uma cânula. Uma agulha rígida atravessa o menisco e a cápsula articular.Implantação: A primeira âncora é liberada atrás da cápsula. A agulha recua, é reposicionada, e a segunda âncora é implantada, cruzando a lesão.Travamento: Ao tensionar o fio, um nó deslizante pré-fabricado é empurrado contra o menisco. Isso comprime as bordas da lesão contra a cápsula, conferindo estabilidade para a cicatrização.Principais VantagensTécnica All-Inside: Evita incisões maiores e protege estruturas neurovasculares (como o nervo ciático ou artéria poplítea) que ficam na parte de trás do joelho.Feedback Preciso: Possui acionamento de 360 graus e emite um sinal sonoro e tátil que confirma a colocação correta das âncoras.Segurança: As âncoras são pequenas e de perfil baixo, reduzindo o risco de atrito com a cartilagem articular.Eficiência: Reduz o tempo cirúrgico em comparação com técnicas tradicionais de "dentro para fora" (inside-out).Quando é Indicado?Suturas meniscais, de forma geral, são indicadas para pacientes jovens e ativos, em lesões localizadas na "zona vermelha" (área periférica e bem vascularizada do menisco), onde a chance de cicatrização é alta.O Fast-Fix 360 revolucionou a ortopedia esportiva ao permitir que lesões complexas nessa região recebam o suporte mecânico necessário durante a videoartroscopia, preservando a função do joelho a longo prazo e evitando a retirada do menisco (meniscectomia).Para detalhes sobre incorporação dessa tecnologia e especificações técnicas de curvatura da agulha (reta, curva ou reversa), consulte a página oficial da Smith & Nephew Fast-Fix 360. PRECISION MR : O Precision MR é um dispositivo descartável inovador utilizado em cirurgias ortopédicas por videoartroscopia, especialmente na medicina esportiva. Ele é focado exclusivamente no reparo de lesões meniscais através da técnica minimamente invasiva all-inside (tudo por dentro).O sistema funciona de maneira prática e eficiente para estabilizar o menisco lesionado:Mecanismo autoajustável: Utiliza duas pequenas âncoras de PEEK (um polímero de alta resistência) conectadas a um fio inabsorvível de alta resistência.Fixação: As âncoras são disparadas para fixar a parte interna lesionada do menisco à sua porção externa, promovendo compressão e cicatrização.Precisão: O cirurgião consegue ajustar a profundidade de penetração da agulha (geralmente em torno de 18 mm), oferecendo mais segurança para evitar danos a estruturas neurovasculares.
LAMINA SHAVER PARTES MOLES /LAMINAS SINOVIAL / LAMINA SHAVER PARTES OSSEA | CANULA MICRO AMC 2.4/4.5F | 891630000 / 892510000 | LAMINA SHAVER PARTES MOLES /LAMINAS SINOVIAL : As lâminas de shaver para partes moles (conhecidas como lâminas sinoviais) são dispositivos cirúrgicos rotatórios descartáveis usados em artroscopias. Elas combinam corte e sucção para ressecar tecidos moles (como a sinóvia ou cartilagem) e estão disponíveis para articulações como joelho, ombro, quadril e pequenas articulações.Como FuncionamA lâmina é composta por um tubo interno rotatório e um tubo externo fixo com janelas de corte na ponta. O tecido entra na janela e é cortado e aspirado simultaneamente, enquanto a haste gira ou oscila em altas rotações.Principais Tipos de Lâminas de Partes Moles (Sinoviais)Lâmina Sinovial Padrão (Full Radius): A mais utilizada. Possui uma janela oval na ponta e uma borda interna afiada. Ideal para remoção de tecidos moles volumosos e desbridamentos gerais.Lâmina Agressiva (Incisiva/Double Cut): Possui bordas serrilhadas ou dentes na janela. Projetada para ressecar tecidos fibrosos densos e resistentes.Lâmina de Contorno / A Canto (End-cutting): A abertura fica localizada na extremidade frontal (ponta) da lâmina, sendo excelente para acessar espaços estreitos e realizar ressecções precisas junto a superfícies ósseas ou cartilaginosas.Indicações na OrtopediaSinovectomia: Remoção da membrana sinovial inflamada (ex: artrites, sinovite crônica).Ressecção Labral ou Meniscectomia: Limpeza e regularização de lesões em meniscos e labrum.Desbridamento de Tendões: Remoção de tecido degenerado, como nas lesões do manguito rotador ou na longa porção do bíceps.Exérese de Corpos Livres: Limpeza e remoção de fragmentos intra-articulares.Especificações Técnicas ComunsDiâmetros: Variam geralmente de \(2.5 \text{ mm}\) a \(6.0 \text{ mm}\), dependendo do tamanho da articulação (ex: diâmetros menores para punho/tornozelo, diâmetros maiores para joelho/ombro).Material: Normalmente fabricadas em aço inoxidável cirúrgico (aço \(304\). CANULA MICRO AMC 2.4/4.5F : A cânula micro AMC 2.4/4.5F (ou lâmina shaver) é um dispositivo cirúrgico utilizado em artroscopias para corte e remoção de tecidos moles ou cartilaginosos. As especificações 2.4/4.5F indicam o diâmetro interno (2,4 mm) e externo (4,5 mm) da cânula, sendo a sigla AMC (Cortador de Menisco Agressivo) usada para remoção rápida e eficiente de grandes volumes de cartilagem em articulações como joelho e ombro.
LAMINA BEAVER/BISTURI | LAMINA DE BISTURI | 930330100 | LAMINA BEAVER/BISTURI : A lâmina Beaver (ou micro-lâmina) é um instrumento cirúrgico de altíssima precisão. Na ortopedia, é utilizada principalmente em microcirurgias, procedimentos na mão, pé e coluna, ou no descolamento delicado de tecidos moles e tendões, onde os bisturis convencionais (como as lâminas 15 ou 20) seriam grandes demais. Aplicações Principais na OrtopediaCirurgias de Mão e Punho: Dissecção fina de nervos, ligamentos e tendões.Traumatologia Desportiva: Preparação de leitos para reinserção de tendões.Coluna e Artroscopias: Acesso a áreas restritas e incisões de cápsulas articulares ou bainhas tendinosas.Cirurgias Minimamente Invasivas: Cortes de tamanho reduzido que exigem rápida cicatrização e mínimo trauma aos tecidos adjacentes.Características e DiferenciaisFormatos de Ponta: Diferentes geometrias (como ponta de lança, meia-lua ou formato Beaver clássico SM69).Controle Ergonômico: Exigem cabos específicos (geralmente mais finos ou canetados), frequentemente feitos de titânio para reduzir a fadiga em cirurgias longas.Material: Aço inoxidável ou aço carbono extremamente afiado para cortes suaves sem "serrilhar" as margens do tecido.Onde Encontrar (Fornecedores de Material Cirúrgico)Acessórios e cabos para essas lâminas podem ser encontrados em lojas de instrumentos cirúrgicos de precisão, como:Maximus Instrumentais: Cabos em titânio para microcirurgias.Harte Instrumentos: Cabos de bisturi específicos para micro lâminas.Qualidental: Exemplos de micro-lâminas (modelo SM69).
LAMINA ESPECIAL | STALK BLADE | 930330300 | Na ortopedia, o debate entre a lâmina especial (tradicionais e serras oscilantes) e o sistema Stalk Blade reside na técnica cirúrgica: enquanto as lâminas comuns exigem cortes maiores e visão direta, a Stalk Blade viabiliza procedimentos percutâneos (minimamente invasivos), poupando tecidos moles e reduzindo o trauma cirúrgico.Comparativo de UsoLâmina Especial / Convencional (Lâminas de Bisturi e Serras Oscilantes):Indicação: Tradicionalmente utilizadas para amplas liberações articulares, ressecções e osteotomias (como cortes no hálux valgo) com visualização aberta.Vantagens: Visão direta do campo ósseo e manuseio consagrado pela técnica aberta clássica.Desvantagens: Exigem grandes incisões, maior agressão aos tecidos moles ao redor e resultam em um tempo de recuperação e reabilitação mais prolongado.Stalk Blade (ex: Stalk Blade Razek):Indicação: Projetada especificamente para cirurgias minimamente invasivas e percutâneas no pé (ex: osteotomia do hálux valgo/joanete) e nervos periféricos (ex: túnel do carpo).Vantagens:Poupadoras de tecido: Realizam incisões de pele pequenas (cerca de \(1\) a \(2\) mm).Precisão: Possuem geometria arredondada na ponta, permitindo cortes frontais retos e atingindo maior profundidade anatômica com precisão.Recuperação: Menor dor no pós-operatório e retorno mais rápido à mobilidade, pois preservam a vascularização da cápsula e tecidos moles.O que o cirurgião avalia na escolha:A preferência pela Stalk Blade cresce exponencialmente em procedimentos onde a agressão aos tecidos moles é crítica para a cicatrização e sucesso estético-funcional, como em correções do Hálux Valgo. Por outro lado, as lâminas especiais continuam sendo ferramentas vitais em osteotomias complexas e grandes traumas.
MICRO SERRA | LAMINA P MICRO SERRA SS009K 35 | 792790100 | Na ortopedia, o termo "micro serra" refere-se ao equipamento motorizado (motor cirúrgico/peça de mão), enquanto a "lâmina" é o consumível cortante acoplado a ele. Eles trabalham em conjunto para realizar osteotomias (cortes ósseos) com alta precisão e mínima perda óssea.As principais características e comparações na prática cirúrgica são:1. Micro Serra (O Equipamento)Finalidade: Fornece o movimento mecânico (oscilante, reciprocante ou rotatório) para a lâmina.Uso: É o sistema principal, geralmente a bateria ou pneumático (ligado à rede de ar hospitalar). São exemplos de sistemas consagrados cirurgicamente os da Stryker, Synthes, ou ConMed.2. Lâmina para Micro Serra (O Consumível)Finalidade: A ponta ativa que entra em contato com o tecido ósseo.Tipos de Movimento:Oscilante: O movimento ocorre de um lado para o outro. Ideais para cortes em ossos grandes e para atingir locais anatômicos de difícil acesso (ex: artroplastias).Reciprocante: O movimento ocorre para frente e para trás (vai e vem). Excelentes para osteotomias com alta precisão (ex: cortes em cunha, osteotomias metafisárias).Espessuras Comuns: Variam geralmente entre \(0,3\text{ mm}\) a \(1,2\text{ mm}\), garantindo cortes finos que poupam o osso e aceleram a consolidação no pós-operatório.Relação de UsoA dinâmica é sempre a mesma no centro cirúrgico: a Micro Serra dita a compatibilidade. O cirurgião escolhe o motor adequado para o osso a ser tratado e, em seguida, encaixa a Lâmina com o formato (reta, curva), tipo de encaixe e espessura exigidos pelo tamanho e complexidade da área.
MINI FIXADOR ARTICULADO | MINI FIXADOR ARTICULADO | 301030021 | O mini fixador articulado é um dispositivo de fixação externa utilizado na ortopedia e traumatologia para estabilizar pequenas articulações (como dedos, mãos, punhos, cotovelos e tornozelos). Ele permite alinhar e imobilizar fraturas, enquanto sua articulação preserva a mobilidade controlada durante a cicatrização.Abaixo, veja como ele funciona e suas principais aplicações: Como funcionaO sistema é composto por pinos finos (fios e pinos de Schanz) inseridos no osso, conectados externamente por barras metálicas e uma dobradiça central (articulação).Estabilidade Rígida: Mantém os fragmentos ósseos no lugar para uma consolidação correta.Dinamização: O cirurgião pode regular a amplitude de movimento articular do paciente conforme o osso cicatriza. Principais indicaçõesEste dispositivo é altamente versátil e ideal para procedimentos minimamente invasivos em áreas de anatomia delicada:Fraturas complexas: Fraturas articulares ou cominutivas (osso muito fragmentado) em mãos, pés e cotovelos.Lesões ligamentares graves: Oferece suporte para rompimentos severos em articulações como a de Lisfranc ou radioulnar distal.Correção de deformidades: Usado para alongamento ósseo gradual, transporte ósseo ou correção de desvios angulares.Osteoartrites severas e rigidez: Ajuda a restaurar ou proteger o movimento de rotação/flexão.Vantagens principaisMínimo trauma de partes moles: Como é externo, evita cortes cirúrgicos extensos sobre áreas já traumatizadas.Função preservada: Ao permitir que a articulação se mova (mesmo que de forma limitada e supervisionada), previne a rigidez severa e acelera a recuperação.Modularidade: É leve, feito de materiais de alta resistência e pode ser ajustado facilmente no consultório.
OSTEOVAC | AUTOGRAFT | 101009002 | Na ortopedia, a comparação direta é entre o enxerto ósseo autólogo (AutoGraft) — padrão-ouro de material para fusão e regeneração — e dispositivos como o OsteoVac, que são ferramentas cirúrgicas para desbridamento, limpeza de infecções (como osteomielite) e coleta de enxerto esponjoso.Confira o comparativo prático de como essas abordagens se relacionam no centro cirúrgico:1. AutoGraft (Enxerto Ósseo Autólogo)O que é: Tecido ósseo retirado do próprio paciente (geralmente da crista ilíaca ou da tíbia) para preencher falhas, tratar pseudoartroses ou realizar artrodeses.Vantagens: É o padrão-ouro. Contém células vivas osteogênicas (que formam osso), matriz osteocondutora e proteínas osteoindutoras. Não há risco de rejeição imunológica.Desvantagens: Requer uma segunda área cirúrgica para a coleta, o que aumenta o tempo de cirurgia e traz riscos adicionais ao paciente, como dor crônica no local doador ou infecção.2. OsteoVac (Coleta e Desbridamento)O que é: O OsteoVac não é um substituto ósseo em si, mas um dispositivo médico estéril de uso único projetado para a sucção e coleta otimizada de tecido ósseo esponjoso.Função: Ele atua na limpeza de tecidos necrosados/comprometidos e, simultaneamente, captura o osso do próprio paciente de forma segura e controlada para ser utilizado como enxerto (AutoGraft) em outro local da cirurgia.Como funcionam em conjuntoEles não são excludentes. Na verdade, o OsteoVac é uma tecnologia que otimiza a obtenção do AutoGraft. O dispositivo facilita a coleta do osso nativo do paciente com precisão e menor trauma, transformando o AutoGraft em um processo mais limpo e seguro para o cirurgião ortopédico.
PARAFUSO CHANFRADO | PARAFUSO TOOL VIP | SSL125016 | Na ortopedia, os termos não são excludentes, mas complementares. O parafuso chanfrado refere-se ao design anatômico da cabeça do implante (com um corte diagonal), enquanto a Tool VIP é uma linha específica de parafusos de compressão produzida pela marca BRM Extremities, que possui essa característica chanfrada.Diferenças e Relações de DesignParafuso Chanfrado (Conceito Geral): Possui a cabeça cortada em um ângulo (geralmente \(30^{\circ }\)). Esse design permite que o implante fique perfeitamente alinhado e nivelado com o osso, evitando saliências que causam atrito, dores ou desconforto nos tecidos moles ao redor.Linha Tool VIP (Produto Específico): É uma família de parafusos de compressão interfragmentares. Além de possuírem o design chanfrado, eles são canulados (possuem um orifício interno para passagem de fio-guia), autoperfurantes e automachiantes (dispensam o uso de macho para rosquear).Indicações Comuns na Prática ClínicaAmbos os implantes (e o sistema Tool VIP em especial) são amplamente utilizados nos seguintes cenários ortopédicos:Osteotomias: Correção de hálux valgo (joanete).Artrodeses: Fusões ósseas, como nas articulações calcâneo-cuboidal, talonavicular e articulações da mão/pé.Fixação de Fraturas: Compressão e redução de pequenos e médios fragmentos nas extremidades (epífises).Fabricados em liga de titânio (grau ASTM F136), proporcionam alta resistência e estabilidade com menor risco de rejeição. O sistema Tool VIP se destaca cirurgicamente pela facilidade de inserção e por dispensar a retirada de grandes quantidades de osso para embutir a cabeça do parafuso.
PARAFUSO DE ARTRORRISE OU SUBTALAR | PARAFUSO BIOPLAN | BRSBIOP1016P | Na ortopedia, os termos referem-se, na verdade, à mesma indicação principal: o tratamento do pé plano (pé chato) ou pé valgo. A artrorrise subtalar é o método/técnica cirúrgica minimamente invasiva, enquanto Bioplan é a marca comercial de um implante (uma endórtese) utilizado para realizar esse procedimento.Ambos compartilham o objetivo de limitar a pronação excessiva do retropé e restabelecer o arco plantar. Suas comparações técnicas e clínicas podem ser organizadas da seguinte forma:1. O Procedimento (Artrorrise Subtalar)Objetivo: Corrigir a eversão excessiva do calcâneo e o deslizamento do tálus (hiperpronação) sem causar a fusão dos ossos (artrodese).Mecanismo: O implante (seja um parafuso cônico ou um expansor) é inserido no "seio do tarso" (espaço natural entre o tálus e o calcâneo) para atuar como um bloqueador mecânico.Público-alvo: É uma técnica muito comum na ortopedia pediátrica (crianças e adolescentes) e também aplicada em adultos com instabilidades específicas.2. O Implante BioplanO que é: Uma endórtese para o seio do tarso desenvolvida pela fabricante BRM Extremities.Material: Está disponível em titânio ou em PEEK (poliéter éter cetona, um polímero de alta resistência e biocompatibilidade).Mecanismo de Ação: Atua de forma mista — promovendo um bloqueio mecânico que neutraliza o deslizamento ósseo e estimulando receptores nervosos (proprioceptores) locais para que o corpo restabeleça a forma anatômica.Design: Diferente de um parafuso rosqueado tradicional que fica firmemente fixado ao osso, a endórtese Bioplan age como um espaçador.3. Parafuso de Artrorrise Tradicional x BioplanCaracterísticaParafuso de Artrorrise (ex: Artrom, Orbitron)Implante BioplanFixaçãoGeralmente possui rosca externa, rosqueando diretamente entre o tálus e o calcâneo para imobilizar/bloquear a articulação.Age como uma endórtese de preenchimento. Pode ser de titânio ou PEEK.Perfil AnatômicoCostuma ter corpo cônico e canulado para um encaixe de "travamento" anatômico.Foco no preenchimento do espaço e na estimulação neurossensorial dos proprioceptores.MaterialLiga de titânio.Titânio ou PEEK (com marcadores radiológicos).IndicaçãoPé plano doloroso, disfunção do tibial posterior e pronação severa do retropé.Pé valgo pronado congênito essencial em crianças e adolescentes.O que considerar na escolha?A decisão de utilizar um parafuso de artrorrise cônico com rosca ou uma endórtese de preenchimento (como o Bioplan) depende da avaliação clínica do cirurgião ortopedista. Para saber qual implante é o mais adequado para o seu caso ou para o seu paciente, consulte o cirurgião especialista em pé e tornozelo.
PARAFUSO DE ARTRORRISE | PARAFUSO ORBITRON | 875000010 | PARAFUSO ORBITRON : O parafuso Orbitron é um implante de titânio (liga desenvolvido especificamente para artrorrise subtalar, um procedimento minimamente invasivo focado na correção e tratamento do pé plano valgo (chato) flexível. Como funciona no tratamento? Correção biomecânica: O parafuso é inserido na região do seio do tarso (entre o talo e o calcâneo). Ele atua como um "espaçador", impedindo o desabamento excessivo da articulação sem comprometer totalmente os movimentos. Indicações clínicas: Usado tanto em adultos quanto em crianças para aliviar dores, corrigir o valgismo do calcâneo e estabilizar o retropé. Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária Principais diferenciais técnicos Formato cônico e canulado: O design facilita o encaixe anatômico perfeito e a inserção com precisão. Tamanhos variados: Encontrado em diâmetros que vão de 7 a 12 mm, permitindo adaptação desde o público infantil até o adulto. Facilidade de extração: O sistema conta com uma chave que trava diretamente no parafuso, garantindo maior estabilidade no implante e facilitando sua eventual retirada, caso necessário. Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária Para mais informações sobre indicações médicas, acompanhamento e adaptação pós-operatória, é fundamental consultar um ortopedista especialista em pé e tornozelo.
PARAFUSO DE ARTRORRISE | PARAFUSO INTERSCREW | TI046.0010.014 | PARAFUSO INTERSCREW : O InterScrew na ortopedia é uma marca ou linha de parafuso de artrorrise, um implante cirúrgico utilizado principalmente em cirurgias ortopédicas nos pés.Ele serve para corrigir e dar estabilidade à articulação do tornozelo e do pé.🔹 Para que serve o InterScrew?O implante de artrorrise corrige a mecânica do pé através do travamento ou bloqueio do movimento excessivo. Ele é amplamente indicado para:Tratamento do Pé Plano (pé chato) severo ou flexível: Restaura a anatomia e o arco plantar.Correção de desalinhamentos: Como pronação grave, calcâneo valgo e instabilidade subtalar.Alívio da dor: Reduz o desconforto causado pela sobrecarga e desalinhamento das articulações.🔹 Como ele é?Material: É fabricado em ligas de titânio (como a ASTM F136), o que garante alta resistência e biocompatibilidade.Design: Possui corpo cônico e roscado, com um design de rosca desenhado para máxima fixação no osso.Técnica: O parafuso é canulado (possui um orifício central), o que permite ao cirurgião inseri-lo com segurança e precisão utilizando um fio-guia.
PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA OU PARAFUSO BIO | PF INTERF SINFIX PLDL 07X25 | 1188955 | PF INTERF SINFIX PLDL : refere-se a um Parafuso de Interferência absorvível utilizado na ortopedia, especificamente para cirurgias de reconstrução de ligamentos do joelho.A sigla e o nome descrevem detalhadamente o produto e sua composição:PF INTERF: Abreviação de Parafuso de Interferência. Ele é usado para prender e fixar firmemente o enxerto (tendão) dentro do túnel ósseo no fêmur ou na tíbia.SINFIX: É o nome comercial e a marca registrada do modelo do parafuso, conhecido por sua rosca de dupla entrada (que agiliza a inserção) e design cônico para proteger o enxerto.PLDL: É a sigla de sua composição química, o polímero Poli(L-ácido láctico). É um material totalmente biocompatível e absorvível pelo corpo ao longo do tempo, o que elimina a necessidade de uma segunda cirurgia para a retirada do implante.Para que serve?Na prática, o cirurgião ortopedista utiliza esse parafuso em cirurgias como a reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) ou Posterior (LCP). Ele atua como uma "cunha", pressionando o enxerto de tecido contra a parede do túnel ósseo até que o corpo realize a cicatrização definitiva.Vantagens do modelo:Furos axiais: O parafuso possui canais internos (furos) que permitem a passagem de líquido sinovial e auxiliam o processo de absorção pelo organismo.Preservação do tecido: Possui filetes mais arredondados no corpo para não romper as fibras do enxerto durante a aplicação.Fixação rápida: Como possui dupla rosca, precisa de menos voltas para ser fixado, o que reduz o tempo de atrito e protege o osso.Para mais detalhes sobre as diretrizes técnicas do fabricante ou indicações cirúrgicas, consulte a documentação oficial da Sintegra Surgical.
PARAFUSO DUPLA ROSCA 7.0 | PARAFUSO TOOL PRO | SOS170100C | Na ortopedia, ambos são implantes médicos usados para fixar, comprimir ou estabilizar ossos (osteossíntese). A comparação é, na verdade, entre o modelo/função mecânica e uma marca específica.Confira o que cada um significa:1. Parafuso Dupla Rosca 7.0 (O que é)Refere-se ao tipo de parafuso pelo seu design e tamanho (diâmetro de 7,0 mm).Dupla Rosca / Canulado: Possui rosca em ambas as extremidades (ou rosca contínua) e é oco por dentro, permitindo que seja passado por cima de um fio-guia durante a cirurgia.Função: Excelente para promover a compressão de fraturas ósseas em ossos grandes (como o quadril, joelho ou tornozelo) e garantir uma fixação estável.2. Parafuso Tool Pro (O que é)Refere-se a uma linha de produto de uma marca específica (fabricada pela BRM e distribuída por diversas empresas de implantes).Design: É um parafuso interfragmentário de compressão, geralmente sem cabeça, projetado para ficar "embutido" no osso.Características: Produzido em titânio, é autoperfurante (dispensa a necessidade de fazer rosca antes com outra ferramenta) e oferece forte compressão.Indicações comuns: Cirurgias de pé e tornozelo, como artrodeses (fusão de articulações) e osteotomias do calcâneo.Comparativo DiretoO Dupla Rosca 7.0 é a denominação genérica da categoria, muito focado em ossos longos e grandes fragmentos.O Tool Pro é um modelo comercial específico de parafuso sem cabeça (geralmente de menor diâmetro que 7.0 mm), voltado para fragmentos médios e grandes com alta capacidade de compressão.O cirurgião ortopedista selecionará entre um e outro dependendo do tipo de fratura, da área do corpo e da técnica que oferecerá a melhor estabilidade para a sua recuperação.
PARAFUSO DUPLA ROSCA 7.0 | PARAFUSO DUPLA ROSCA RAZEK | 500070900 | Na ortopedia, ambos são parafusos de compressão interfragmentária sem cabeça. Eles são usados para unir e comprimir fragmentos ósseos. A diferença entre eles não é a finalidade, mas sim o fabricante, o design estrutural e a forma como são inseridos nos ossos.1. Parafuso Dupla Rosca (Razek)É um parafuso canulado (oco no meio) em que ambas as extremidades possuem roscas com passos diferentes (geralmente uma rosca proximal cônica e uma distal maior).Como funciona: A ponta distal agarra o osso, enquanto a extremidade proximal cônica aperta e ancora o osso à superfície. Como ele não tem cabeça, fica totalmente enterrado dentro do osso.Indicações: Correções de deformidades (ex: joanete/hálux valgo), fusões articulares (artrodeses) e fraturas em ossos pequenos, médios ou grandes.2. Parafuso Tool Pro (BRM/Spine RIO)É uma linha de implantes interfragmentários voltada principalmente para a osteossíntese de fragmentos médios e grandes.Como funciona: Combinam propriedades autorroscantes e autoperfurantes, facilitando a inserção rápida sem precisar fazer rosca prévia. Também são projetados para ficarem sem cabeça, garantindo grande poder de redução de fratura e compressão.Indicações: Artrodeses do médio pé, osteotomias do calcâneo e estabilização de fraturas maiores.Diferenças e Aplicações na PráticaDesign e Inserção: A versão Dupla Rosca da Razek atua mais pelo princípio de ancoragem cônica proximal, enquanto a linha Tool Pro foca em desempenho autoperfurante com excelente capacidade de compressão estática e dinâmica.Similaridade principal: Ambos foram desenvolvidos para ficar escondidos dentro do osso. Isso elimina a "cabeça" do parafuso na superfície, o que reduz o atrito e a irritação dos tecidos moles (tendões, músculos e pele) ao redor da articulação.Seleção: A escolha entre um e outro depende da preferência do cirurgião, do tamanho do osso e da região anatômica que está sendo operada.
PARAFUSO HEBERT | PARAFUSO CANULADO R CURTA 3.0X30 | 500032100 | Na ortopedia, ambos são implantes usados para estabilizar e comprimir fraturas. A principal diferença é que o parafuso Herbert não tem cabeça e fica totalmente embutido no osso, enquanto o parafuso canulado possui um canal oco central e geralmente requer uma "cabeça" de apoio.1. Parafuso HerbertO que é: É um parafuso sem cabeça (ou "céfalo"), projetado com roscas em ambas as extremidades (dupla rosca).Diferencial: Como não tem cabeça para ficar para fora, ele é enterrado diretamente dentro do osso. Isso o torna ideal para fraturas delicadas próximas a articulações, pois evita que a cabeça do parafuso raspe na cartilagem ou nos tecidos moles.Indicação principal: Muito famoso por ser o padrão-ouro no tratamento de fraturas do escafóide (osso do punho).2. Parafuso CanuladoO que é: É um parafuso que possui um orifício (cânula) em toda a sua extensão.Diferencial: Esse canal oco serve como um "túnel" para o cirurgião passar um fio-guia. O fio é colocado primeiro no osso para alinhar a fratura corretamente, e o parafuso desliza por cima dele.Indicação principal: Usado em fraturas maiores ou articulares (ex: colo do fêmur, tornozelo, joelho), permitindo cirurgias minimamente invasivas com alta precisão.O que significa "Rosca Curta"?Na ortopedia, os parafusos podem ter rosca total (ao longo de todo o corpo) ou rosca parcial (somente na ponta). A versão de rosca curta é projetada para exercer o chamado efeito lag (compressão): a rosca prende o fragmento ósseo mais distante e, ao apertar o parafuso, a parte lisa desliza, puxando os fragmentos e colando a fratura com forte pressão.Resumo prático:Quando a prioridade é a precisão com o fio-guia, usa-se o canulado. Quando a prioridade é a compressão total sem deixar saliências em áreas articulares, usa-se o Herbert. Ambos são amplamente fabricados em ligas de titânio.
PARAFUSO TOOL 4,0/ | PARAF TOOL EM TIT DE 4.0 X 10 MM | SOS140010P | Na ortopedia, "Parafuso Tool" (ou Tool PRO / Tool VIP) é a marca de uma linha de implantes de síntese óssea, enquanto "em Tit" é a abreviação da composição do produto: Liga de Titânio.Eles são usados para unir, comprimir ou fixar fragmentos ósseos. Abaixo, os detalhes de cada um:1. Linha Parafuso Tool (Tool / Tool PRO / Tool VIP)Desenvolvidos pela BRM, são parafusos interfragmentários de compressão (frequentemente "sem cabeça", o que evita atrito com tendões) e canulados (possuem o centro oco para deslizar por um fio-guia).Função Principal: Reduzir fraturas e comprimir os ossos para acelerar a consolidação.Indicações: Cirurgias de pé, mão e punho (como osteotomia para hálux valgo, artrodeses e fixação de pequenos a grandes fragmentos ósseos).2. Parafuso em Tit (Liga de Titânio)Significa que o dispositivo médico é usinado em liga de titânio (especificações ASTM F-136) em vez de aço inoxidável.Vantagens: O titânio proporciona bioinércia (o corpo aceita melhor o implante, diminuindo risco de rejeição), excelente resistência mecânica e é compatível com exames de ressonância magnética.A designação "Tool x Tit" é apenas a especificação do modelo do parafuso combinada com o seu material de fabricação.
PARAFUSO VIT TOOL/ TOOL SCREW |  | STO122010PS | Na ortopedia, Parafuso Tool (ou Tool Screw) refere-se a uma linha de parafusos cirúrgicos de titânio desenvolvida para osteossíntese e fixação de fragmentos ósseos. Eles exercem um papel essencial para proporcionar estabilidade e promover a rápida cicatrização do osso.Abaixo, veja os detalhes técnicos e as indicações de uso:Como Funciona e Principais CaracterísticasCompressão Interfragmentária: Projetado para aproximar e comprimir fortemente os fragmentos ósseos, mantendo-os estáveis durante a consolidação.Auto-roscante / Autoperfurante: O design da ponta permite que o parafuso crie o caminho no osso à medida que é inserido, dispensando a necessidade de passar uma broca ou fazer rosca previamente.Material: Fabricado em liga de titânio (ASTM F136), o que garante biocompatibilidade, resistência e inatividade química dentro do corpo humano.Design: Podem possuir rosca proximal oblíqua, cabeça chanfrada e, dependendo da variação, podem ser canulados (permitem a passagem de um fio guia para guiar a inserção exata).Indicações Comuns na Cirurgia OrtopédicaO sistema é versátil e muito utilizado em cirurgias de traumas e reconstruções, especialmente para partes menores e médias do esqueleto:Correção de Joanete (Osteotomia para Hálux Valgo).Artródeses de articulações (fusão cirúrgica de ossos), como no pé, tornozelo e mão.Fixação de pequenas fraturas nas epífises (extremidades dos ossos).
PINÇA PASSADORA | HOOKUP | 1294447 | Na ortopedia e medicina esportiva, ambos os termos referem-se a instrumentais cirúrgicos utilizados para passar fios de sutura através de tecidos moles (como tendões e ligamentos), mas com formatos, técnicas de uso e indicações anatômicas um pouco diferentes, especialmente em cirurgias minimamente invasivas por artroscopia.1. Pinça Passadora de SuturaO que é: É uma pinça cirúrgica (muitas vezes reta ou com uma leve angulação) desenhada para perfurar o tecido e, em seguida, disparar ou passar o fio de sutura.Mecanismo: Normalmente possui uma agulha na ponta que penetra o tecido e captura ou libera o fio.Indicações: Muito usada na reparação de grandes tendões (como o manguito rotador no ombro), para ancorar e costurar o tecido ao osso de forma robusta.2. HookUpO que é: O termo HookUp se refere especificamente a uma linha de instrumental e implante utilizado para procedimentos de sutura endoscópica, frequentemente focado em lesões meniscais (joelho).Mecanismo: Diferente de uma pinça convencional, o HookUp costuma consistir em uma agulha ou dispositivo de introdução (introdutor) que conduz uma âncora ou agulha especial que laça a sutura. É muito reconhecido pelo seu formato com agulha curva (angulada em cerca de 25 graus, para a direita ou esquerda).Indicações: É altamente especializado para acessar áreas de difícil alcance dentro da articulação, como o terço posterior do menisco e as lesões em rampa (ramp lesions).Qual a principal diferença?Enquanto a pinça passadora de sutura tradicional é um instrumento mais genérico e direto para perfurar e passar fios em tecidos maiores, o HookUp é um dispositivo altamente articulado e otimizado para navegação e costura em locais "ocultos" ou de difícil acesso (como a parte de trás do menisco).
PLACA DE FUSAO MTC | PLACA PARA FUSAO DE METATARSO CUNEIRFOME 5 FUROS D | 500090660 | Mesmo tipo de implante ortopédico. Ambas são placas de titânio usadas para fundir (travar) a articulação entre o cuneiforme medial e o primeiro metatarso no pé.O que são e para que servem?MTC é a sigla para Metatarso-Tarso ou Metatarso-Cuneiforme.O objetivo da cirurgia (conhecida como Artrodese ou Procedimento de Lapidus) é eliminar o movimento nessa região para corrigir deformidades, aliviar dores intensas ou tratar o hálux valgo (joanete) grave.A placa atua como uma tala interna, unindo os ossos e permitindo que eles cicatrizem juntos.Diferenças TécnicasEmbora sirvam para a mesma função anatômica, ao comparar marcas ou catálogos cirúrgicos, os nomes podem variar conforme o detalhe técnico da placa:Design: Algumas são retas, enquanto outras têm formato anatômico em "degrau" (para encaixar na transição natural do osso).Perfil: Podem ser de baixo perfil (mais finas, para não machucar o tecido) ou bloqueadas (onde os parafusos travam na placa, dando mais estabilidade).
PLACA ESCADA | PLACA OSTEOTOMIA DE CALCANHAR | 500090140 | Na ortopedia, ambos os termos referem-se a placas metálicas (geralmente de titânio ou aço cirúrgico) usadas em cirurgias de osteotomia (corte e realinhamento de um osso). Elas servem para fixar o osso na nova posição.Não se trata de uma disputa, mas sim de modelos diferentes de placas utilizados para diferentes tipos de cortes no osso do calcanhar (calcâneo):1. Placa para Osteotomia de Calcanhar (Osteotomia Deslizante)O que é: É uma placa de perfil anatômico projetada para fixar um corte oblíquo no calcanhar, geralmente usado para deslizar o osso para dentro ou para fora.Indicação: Muito comum na correção de deformidades como o pé chato (pé plano valgo) ou para alinhar o calcanhar após sequelas de fraturas.Diferencial: Ela fornece uma base de apoio forte para evitar que o osso escorregue ou saia do lugar enquanto cicatriza.2. Placa Escada (Placa em Degrau / Step Plate)O que é: É um modelo específico de placa cujo formato lembra os degraus de uma escada. Ela é usada em osteotomias de cunha (onde um pedaço do osso é retirado ou adicionado).Indicação: Usada principalmente em osteotomias para alongamento da coluna lateral do calcâneo (como na técnica de Evans).Diferencial: O formato de "degrau" ajuda a garantir o tamanho exato da correção (ex: um degrau pode equivaler a uma correção de 5 mm, 7,5 mm ou 10 mm). Ela impede o deslocamento dos tecidos moles contra o osso cortado e dispensa o uso de múltiplos parafusos paralelos isolados.Ambos os implantes têm a mesma função geral de osteossíntese (manter o osso estável), mas a placa escada é mais voltada para aumentar o tamanho/comprimento do osso, enquanto a placa de osteotomia de calcanhar padrão (deslizante) é para mudar o eixo. A escolha do modelo ideal depende do planejamento biomecânico que o ortopedista especialista em pé e tornozelo faz para o seu caso
PLACA EXTENSORA OU EXTENSOR DE BUTTON | EXTENSOR TITANIO SINFIX BUTTON | 1262286 | Na ortopedia, ambos são acessórios de fixação usados em cirurgias reconstrutivas (como a reconstrução de ligamentos do joelho, a exemplo do LCA). Eles servem para prender o enxerto de tendão ao osso com segurança. A diferença está no objetivo e na forma como são acoplados ao implante principal (button).1. Placa Extensora ou Extensor de ButtonO que é: Uma pequena placa metálica extra (ou extensor) que se conecta ao botão principal (button) de fixação.Função Principal: Aumentar a área de contato e apoio do implante na parte externa do osso (córtex).Quando é usada: É essencial em casos de má qualidade óssea, osteoporose ou quando o túnel ósseo feito na cirurgia sofreu algum dano (alargamento). O extensor evita que o botão afunde no osso ou perca a tração.2. Extensor Titânio Sinfix ButtonO que é: É a versão específica fabricada pela Síntegra Surgical (linha Sinfix Button Ajustável).Função Principal: Atuar como um acessório complementar ao botão de suspensão cortical para garantir o tensionamento adequado do enxerto e promover maior estabilidade mecânica.Diferencial: Embora exerça função semelhante de suporte, é um produto com registro de engenharia próprio da marca, projetado para se integrar perfeitamente aos laços de polietileno de ultra-resistência e ao botão desta linha específica.Resumo das DiferençasPlaca Extensora: É um conceito mais amplo ou um acessório opcional de diversas marcas que serve para prevenir o afundamento do implante em ossos fragilizados.Extensor Titânio Sinfix: É uma peça proprietária de titânio, exclusiva da marca Sinfix, usada para aumentar a superfície de apoio e garantir o travamento seguro do enxerto.
PONTEIRA DE RADIOFREQUENCIA | EXTENSOR TITANIO SINFIX BUTTON | 881220000 | A ponteira de radiofrequência é um gerador de energia utilizado em conjunto com um bisturi de alta frequência. A ponteira descartável Shell 90 é um modelo específico desse eletrodo, projetado com uma ponta côncava e angulação de 90 graus, muito utilizada em cirurgias ortopédicas e artroscopias para ablação, corte e coagulação de tecidos.Diferenças e RelaçõesNa verdade, não existe uma oposição entre as duas. A Shell 90 é um tipo específico de ponteira de radiofrequência (ou eletrodo monopolar).Aqui está como elas se dividem e operam na prática ortopédica:CaracterísticaPonteira de Radiofrequência (Geral)Ponteira Descartável Shell 90O que éA tecnologia de energia eletrocirúrgica que corta e cauteriza o tecido.O formato físico do eletrodo conectado ao equipamento de radiofrequência.FormatoVaria em hastes, ganchos e modelos retos ou angulados.Possui ponta côncava com uma angulação de 90 graus.IndicaçãoUsada de forma percutânea (agulhas) ou em articulações para dor e cortes.Ideal para artroscopias (joelho, ombro, quadril); permite fácil acesso a recessos articulares para remover ou remodelar tecidos.VantagemMenos sangramento cirúrgico e rápida recuperação.Proporciona maior precisão anatômica ao cirurgião, sendo de uso único (garante esterilidade).
PONTEIRA DISSECTORA | DISSECTOR RETO | 5400001 | Na ortopedia e em outras especialidades cirúrgicas, a ponteira dissectora é um instrumento multifuncional. O dissector reto é apenas um dos modelos disponíveis dentro dessa família de ponteiras, que servem principalmente para cortar, separar tecidos, coagular e conter sangramentos.As principais características de cada um envolvem:O que é a Ponteira Dissectora: É um dispositivo eletrocirúrgico (frequentemente monopolar) usado para acessar e separar planos anatômicos com delicadeza e precisão. Muitas vezes, essa ponteira é revestida com materiais antiaderentes (como Teflon) e já substitui a caneta eletrocirúrgica tradicional por ter cabo embutido.Dissector Reto: É um formato específico de ponteira dissectora cuja ponta é reta (geralmente em formato de agulha com 3 mm de diâmetro). O cirurgião utiliza a versão reta para dissecar estruturas lineares e alcançar áreas com maior facilidade de alinhamento em procedimentos minimamente invasivos ou artroscopias.Além do modelo reto, a família de ponteiras dissectoras costuma incluir pontas curvas e angulares (como a de 45°), variando o comprimento conforme a profundidade necessária para a cirurgia.
SERRA SAGITAL | LAMINA SAGITAL | S160323051 | Na ortopedia, não há diferença real entre elas. Os termos "lâmina de serra sagital" e "lâmina sagital" são usados como sinônimos para descrever o mesmo instrumento: a lâmina cirúrgica acoplada a uma serra elétrica usada para cortar ou remodelar ossos (osteotomia).O nome deriva do movimento do equipamento.Como funcionaMovimento: A lâmina é acoplada a um motor cirúrgico (serra sagital) que a faz vibrar ou oscilar rapidamente para frente e para trás, realizando cortes altamente controlados.Finalidade: É essencial em cortes planos e precisos necessários para artroplastias (próteses de joelho ou quadril) e correções de deformidades ósseas.Outros tipos de lâminas ortopédicasPara não confundir na hora da cirurgia, existem outros formatos de lâminas motorizadas com funções bem diferentes:Lâmina Oscilante: Corta o osso através de um movimento lateral (tipo "limpador de para-brisa").Lâmina Reciprocante: Move-se para frente e para trás em um movimento de empurrar e puxar (como uma serra tico-tico).Lâmina de Serra Sagital: Faz movimentos de vibração para baixo e para cima, ideal para cortes profundos e retos.
SHAVER MINI ORTOMEDICAL 2.9 | CANULA MD AGRES F RAD 2.9X90MM | 40032904ZA03 | Trata-se de um conjunto de instrumentais cirúrgicos utilizados em procedimentos minimamente invasivos (como a artroscopia) para cortar, raspar e aspirar tecidos dentro das articulações.Shaver Mini Ortomedical 2.9: É o equipamento motorizado (também chamado de microdebridador) que cria o movimento de rotação/oscilação. O diâmetro de \(2.9 \text{ mm}\) indica que é um modelo "mini", ideal para articulações menores.Cânula MD Agres F Rad 2.9: É a lâmina/ponteira de corte descartável acoplada ao aparelho.MD: Microdebridação.Agres: Agressiva (com dentes/serrilhas mais afiados para cortes rápidos).F: Formato da ponta (geralmente arredondada, Full Radius).Rad: Radial (corte na ponta e na lateral).2.9: Diâmetro da lâmina, que se conecta perfeitamente ao motor.Essas cânulas operam conectadas a um sistema a vácuo, permitindo que o cirurgião corte o tecido (como menisco ou cartilagem) e o sugue simultaneamente, limpando a área de visão sem precisar retirar o aparelho da articulação.